## Расчет1
Выполнено для www.sv-trading.ltd.ua
Если возникнут вопросы sv-trading@yandex.com
При подборе меняйте только желтые ячейки
Подбор балки металл
1. | Определение нагрузки на балку
Определение нагрузки | [8 empty] | Таблица №1
№ п./п. |  | Вид |  |  | Нормативная |  | Коэф |  | Расчетная
|  | нагрузки |  |  | нагрузка |  | надежности |  | нагрузка
1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
Постоянная
1 | нагрузка от строительных |  |  |  | 395 |  | 1.1 |  | 434.5
конструкций, к примеру
ж-б плита 150 мм - 375 кг/м2
ц-п стяжка 50 мм - 125 кг/м2
2 | Конструкции выше лежащие
перегородки кирпич - 100 кг/м2
перегородки гипсокартон - 50 кг/м2
[5 empty] | 50 |  | 1.2 |  | 60
Нагрузки временные
3 | эксплуатация, снег
| квартиры - 150 кг/м2 |  |  |  | 150 |  | 1.4 |  | 210
офисы - 200 кг/м2
|  | Итого |  |  | 595 | кг/м2 |  |  | 704.5 | кг/м2
Подбор балки, однопролетной
Нагрузка на перекрытие |  |  | q= | 704.5 | кг/м2
Шаг балок |  |  | a= | 2 | м
Пролет, длина балки |  |  | L= | 4.9 | м
Нагрузка на балку |  |  | q= | 1409 | кг/м
Изгибающий момент |  |  | M= | 4228.7612 | кгхм
1. | Расчет на прочность элементов, изгибаемых в одной из главных плоскостей, следует
выполнять по формуле, СНиП II-23-81* п.. 5.12.
[5 empty] | = | 191.7806 | см3
М= | 4228.7612 | кгхм | по расчету
Ry= | 2450 | кг/см2 | Сталь С245
| 0.9 | Таблица 6* СНиП II-23-81*, к надежности
2. | Найдем необходимый момент инерции,
исходя из гранично-допустимого прогиба
| 4.9 | м
[7 empty] | = | 1973.4219 | см4
Прогиб
По таблицам продукции найдете Wmax и Imax, ставьте спокойно
Пример использования программы
Подберем по такой схеме балку
Квартира
Пролет балки - 4,9 м
Ж-б плита, 100 мм - 250 кг/м2
Ц-п стяжка, 50 мм - 125 кг/м2
Перегородки гипсокартон - 50 кг/м2
Вес балки, примерно - 20 кг/м2
Временная нагрузка - 150 кг/м2
Подставляя все значения в программу получаем
[5 empty] | Wтр= | 191 см3
[5 empty] | Iтр= | 1973 см4
По таблицам, сортаментам производителей подберем швеллер N22